ОПРОСНОЙ ЛИСТ

для подбора транспортабельных и блочно-модульных котельных

ООО «ТПК «ТЕПЛОТЕРМ»

19100, Черкасская обл., г.Монастырище, ул.Мира 2/54

тел.+38 (04746) 2-53-92; (099) 737-50-21;

02081, г.Киев, ул.Урловская 23-Б, оф.242

тел.+38 (044) 33-999-40 (41), (066)	055-82-53

E-mail: info@teploterm.com

www.teploterm.com

| Заказчик: |
| --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс |  |
| E-mail |  |

| Основные сведения для подбора котельной: |
| --- |
| Мощность котельной по воде, МВт |  |
| Мощность котельной по пару, т.п./час |  |
| Расчетные тепловые нагрузки с учетом потерь в тепловых сетях | Отопление, МВт min max Горячее водоснабжение, МВт min max Вентиляция, МВт min max Паропроизводительность, т.п./час min max |
| Температурный режим | Система отопления, оС подача обратка Система ГВС, оС исх.вода подача Вентиляция, оС подача обратка Температура пара, оС Необходимость возврата конденсата - Количество возвращаемого конденсата, % |
| Давление теплоносителей, МПа (избыточное) | Система отопления подача обратка Система ГВС подача обратка Вентиляця подача обратка Подача пара |
| Давление исходной воды на входе в котельную, МПа (избыточное) |  |
| Вид топлива и его избыточное давление на входе в котельную | Основное Давление Резервное Давление |
| Бытовые помещения котельной |  | Нет необходимости |  | Кабина оператора |
|  |  | Помещение мастерской |  | Душевая кабинка |
|  |  | Гардеробная |  | Санузел |
| Автоматизация котельной |  | с обслуживающим персоналом |  | без обслуж. персо-нала (только водо-грейная котельная) |
| Диспетчеризация |  | Есть необходимость |  | Нет необходимости |
|  | Вывод параметров на пульт в диспетчерской |  |
|  | Вывод параметров на ПЭВМ |  |
|  | Удаленность диспетчерской от котельной, м |  |
| Анализ исходной воды | Жёсткость общая, мг-экв/л |  |
|  | Железо, мг/л |  |
|  | Кислород, мг/л |  |
|  | Сухой остаток, мг/л |  |
|  | Магний, мг/л |  |
|  | Другие параметры, мг/л |  |
| Тип дымовой трубы |  | Самонесущая без каркаса (диаметр 1000мм и более) |
|  |  | Самонесущая в каркасе |
|  |  | С растяжками |
|  |  | Предусмотреть отдельный ствол на каждый котел |
|  | Высота дымовой трубы, м |  |
| Необходимость учета |  | отпущенного тепла |  | электроэнергии |
|  |  | отпущенного пара |  | коммерческий узел учета газа |
|  |  | исходной воды |  | узел учета жидкого топлива |
| Дополнительные требования |  |

Заполненный опросной лист просьба отправить по факсу или электронной почте info@teploterm.com

# Text boxes

Силикатный завод

Валерий Тимофеевич